УТВЕРЖДЕНО

Решением Президиума

Ассоциации «Связь»

(Протокол от «17» июня 2024)

ПРОГРАММА

МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ.

(срок действия до 30 декабря  2024 г.)

МОСКВА 2024 г.

ВВЕДЕНИЕ

Межлабораторные сличительные испытания (далее МСИ) являются составной частью системы обязательного подтверждения соответствия в области связи. МСИ  в системе обязательного подтверждения соответствия в области связи проводятся в соответствии с Правилами организации проведения межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаний в области связи, утвержденных решением Президиума Ассоциации «Связь».

МСИ в области связи   направлены на обеспечение  качества и достоверности результатов испытаний  на должном уровне,  а также,  для целей подтверждения соответствия  критериям аккредитации при аккредитации и проведении процедуры подтверждения компетентности испытательных лабораторий (центров), осуществляющих  деятельность в системе обязательного  подтверждения  соответствия в области связи.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ (МСИ)

Межлабораторные сличительные испытания (МСИ)  выполняются  с целью подтверждения компетентности лабораторий, аккредитованных  национальным органом по аккредитации в Российской Федерации (Росаккредитация), на  выполнение  работ по испытаниям оборудования связи в системе обязательного подтверждения соответствия в области связи.

Межлабораторные сличительные испытания (МСИ) проводятся по семи Программам.

ПРОГРАММА № 1

По Программе № 1 Участнику Программы будет предоставлен контрольный образец оборудования связи (смартфон Nokia, модель 7 Plus TA-1046 DS, версия ПО Android 8.0.0), совместно с методикой проведения МСИ, утвержденной организатором МСИ.

Задачей каждого Участника будет выполнение работ по испытаниям предоставленных контрольных образцов и оформление протокола испытаний в соответствии с формой, установленной в испытательной лаборатории.

В рамках Программы № 1 проверяется оснащение испытательной лаборатории необходимыми средствами измерения и испытательным оборудованием, а также пригодность используемой в лаборатории методики испытаний и умение исполнителей  работ выполнять испытания предоставленного контрольного образца.

Участие  в сличительных  испытаниях по Программе № 1 принимают предприятия (испытательные лаборатории системы обязательного подтверждения соответствия в области связи),  аккредитованные в установленном порядке на проведение работ по испытаниям абонентского оборудования систем беспроводной подвижной радиотелефонной связи, подавшие заявку на участие в программе и заключившие договор на участие в МСИ с организатором МСИ  (Ассоциация «Связь»).

ПРОГРАММА № 2

По Программе № 2 Участнику Программы будет предоставлен  контрольный образец оборудования связи (Цифровая Радиорелейная станция (РРС) 9500- MPR  диапазона 7 ГГц, производства компании Алкатель-Люсент ), совместно с методикой проведения МСИ, утвержденной организатором МСИ.

Задачей каждого Участника будет выполнение работ по испытаниям предоставленного  контрольного  образца  и оформление протокола испытаний в соответствии с формой,  установленной в испытательной лаборатории.

В рамках Программы № 2 проверяется оснащение испытательной лаборатории необходимыми средствами измерения и испытательным оборудованием, а также пригодность используемой в лаборатории  методики испытаний и умения исполнителей  работ выполнять испытания предоставленных контрольных образцов.

Участие в сличительных испытаниях по Программе № 2 принимают предприятия (испытательные лаборатории системы обязательного подтверждения соответствия в области связи),  аккредитованные в установленном порядке на проведение работ по испытаниям радиорелейного оборудования связи, подавшие заявку на участие в программе и заключившие договор на участие в МСИ с организатором МСИ (Ассоциация «Связь»).

ПРОГРАММА № 3

По Программе № 3 Участнику Программы будет предоставлен  контрольный образец оборудования связи (конвертор интерфейсов (T1/E1 TP to Fiber Media Controller), совместно с методикой проведения МСИ, утвержденной организатором МСИ.

Задачей каждого Участника будет выполнение работ по испытаниям предоставленного  контрольного  образца  и оформление протокола испытаний в соответствии с формой,  установленной в испытательной лаборатории.

В рамках Программы № 3 проверяется оснащение испытательной лаборатории необходимыми средствами измерения и испытательным оборудованием, а также пригодность используемой в лаборатории  методики испытаний и умения исполнителей  работ выполнять испытания предоставленных контрольных образцов.

Участие в сличительных испытаниях по Программе № 3 принимают предприятия (испытательные лаборатории системы обязательного подтверждения соответствия в области связи),  аккредитованные в установленном порядке на проведение работ по испытаниям конвертора интерфейсов, подавшие заявку на участие в программе и заключившие договор на участие в МСИ с организатором МСИ (Ассоциация «Связь»).

ПРОГРАММА №4

По Программе № 4 Участнику Программы будет предоставлен 500 метровый оптоволоконный кабель, наружной прокладки без бронепокровов, 24-х волоконный, совместно с методикой проведения МСИ, утвержденной организатором МСИ.

Задачей каждого Участника будет выполнение работ по испытаниям предоставленного контрольного образца оптоволоконного кабеля и оформление протокола испытаний в соответствии с формой, установленной в испытательной лаборатории.

В рамках Программы № 4 проверяется оснащение испытательной лаборатории необходимыми средствами измерения и испытательным оборудованием, а также пригодность используемой в лаборатории методики испытаний и умение исполнителей  работ выполнять испытания предоставленных контрольных образцов.

Участие в сличительных испытаниях по Программе № 4 принимают предприятия (испытательные лаборатории системы обязательного подтверждения соответствия в области связи),  аккредитованные в установленном порядке на проведение работ по испытаниям оптоволоконного кабеля, подавшие заявку на участие в программе и заключившие договор на участие в МСИ с организатором МСИ (Ассоциация «Связь»).

ПРОГРАММА № 5

По Программе № 5 Участнику Программы будет предоставлен  контрольный образец оборудования связи (беспроводная точка доступа hAP ac3, S/N: D96C0C062570/034, версия ПО: 0VEL-A5G9),

совместно с методикой проведения МСИ, утвержденной организатором МСИ.

Задачей каждого Участника будет выполнение работ по испытаниям предоставленного  контрольного  образца  и оформление протокола испытаний в соответствии с формой,  установленной в испытательной лаборатории.

В рамках Программы № 5 проверяется оснащение испытательной лаборатории необходимыми средствами измерения и испытательным оборудованием, а также пригодность используемой в лаборатории  методики испытаний и умения исполнителей  работ выполнять испытания предоставленных контрольных образцов.

Участие в сличительных испытаниях по Программе № 5 принимают предприятия (испытательные лаборатории системы обязательного подтверждения соответствия в области связи),  аккредитованные в установленном порядке на проведение работ по испытаниям беспроводной точки доступа , подавшие заявку на участие в программе и заключившие договор на участие в МСИ с организатором МСИ (Ассоциация «Связь»).

ПРОГРАММА № 6

По Программе № 6 Участнику Программы будет предоставлен  контрольный образец (аккумулятор свинцово-кислотный герметизированный DELTA DTM 1233),  совместно с методикой проведения МСИ, утвержденной организатором МСИ.

Задачей каждого Участника будет выполнение работ по испытаниям предоставленного  контрольного  образца  и оформление протокола испытаний в соответствии с формой,  установленной в испытательной лаборатории.

В рамках Программы № 6 проверяется оснащение испытательной лаборатории необходимыми средствами измерения и испытательным оборудованием, а также пригодность используемой в лаборатории  методики испытаний и умения исполнителей  работ выполнять испытания предоставленных контрольных образцов.

Участие в сличительных испытаниях по Программе № 6 принимают предприятия (испытательные лаборатории системы обязательного подтверждения соответствия в области связи),  аккредитованные в установленном порядке на проведение работ по испытаниям аккумуляторов свинцово-кислотных , подавшие заявку на участие в программе и заключившие договор на участие в МСИ с организатором МСИ (Ассоциация «Связь»).

ПРОГРАММА № 7

По Программе № 7 Участнику Программы будет предоставлен  контрольный образец оптического разветвителя 1х8 PLC Splitter, S/N: K1803000353, (предназначенного для использования в качестве разветвителя оптических сигналов, для разделения одного входного сигнала на несколько выходных),   совместно с методикой проведения МСИ, утвержденной организатором МСИ.

Задачей каждого Участника будет выполнение работ по испытаниям предоставленного  контрольного  образца  и оформление протокола испытаний в соответствии с формой,  установленной в испытательной лаборатории.

В рамках Программы № 7 проверяется оснащение испытательной лаборатории необходимыми средствами измерения и испытательным оборудованием, а также пригодность используемой в лаборатории  методики испытаний и умения исполнителей  работ выполнять испытания предоставленных контрольных образцов.

Участие в сличительных испытаниях по Программе № 7 принимают предприятия (испытательные лаборатории системы обязательного подтверждения соответствия в области связи),  аккредитованные в установленном порядке на проведение работ по испытаниям разветвителей оптических  сигналов , подавшие заявку на участие в программе и заключившие договор на участие в МСИ с организатором МСИ (Ассоциация «Связь»).

ПРОГРАММА № 8

По Программе № 8 Участнику Программы будет предоставлен  контрольный образец точки доступа для беспроводной передачи данных  MikroTik SN: 731406С1485D/639, (предназначена для использования на сети связи общего пользования в качестве точки доступа для беспроводной передачи данных технологии открытых систем.), совместно с методикой проведения МСИ, утвержденной организатором МСИ.

Задачей каждого Участника будет выполнение работ по испытаниям предоставленного  контрольного  образца  и оформление протокола испытаний в соответствии с формой,  установленной в испытательной лаборатории.

В рамках Программы № 8 проверяется оснащение испытательной лаборатории необходимыми средствами измерения и испытательным оборудованием, а также пригодность используемой в лаборатории  методики испытаний и умения исполнителей  работ выполнять испытания предоставленных контрольных образцов.

Участие в сличительных испытаниях по Программе № 8 принимают предприятия (испытательные лаборатории системы обязательного подтверждения соответствия в области связи),  аккредитованные в установленном порядке на проведение работ по испытаниям точек доступа для беспроводной передачи данных технологии открытых систем , подавшие заявку на участие в программе и заключившие договор на участие в МСИ с организатором МСИ (Ассоциация «Связь»).

ПРОГРАММА № 9

По Программе № 9 Участнику Программы будет предоставлен  контрольный образец кроссового оборудования
кроссовая рамка SN: С01499, (предназначена для использования на сети связи общего пользования в качестве кроссового оборудования), совместно с методикой проведения МСИ, утвержденной организатором МСИ.

Задачей каждого Участника будет выполнение работ по испытаниям предоставленного  контрольного  образца  и оформление протокола испытаний в соответствии с формой,  установленной в испытательной лаборатории.

В рамках Программы № 9 проверяется оснащение испытательной лаборатории необходимыми средствами измерения и испытательным оборудованием, а также пригодность используемой в лаборатории  методики испытаний и умения исполнителей  работ выполнять испытания предоставленных контрольных образцов.

Участие в сличительных испытаниях по Программе № 9 принимают предприятия (испытательные лаборатории системы обязательного подтверждения соответствия в области связи),  аккредитованные в установленном порядке на проведение работ по испытаниям кроссового оборудования , подавшие заявку на участие в программе и заключившие договор на участие в МСИ с организатором МСИ (Ассоциация «Связь»).

ПРОГРАММА № 10

По Программе № 10 Участнику Программы будет предоставлен  контрольный образец аккумулятор герметичный свинцово-кислотный DELTA SN: M5XEV22,  совместно с методикой проведения МСИ, утвержденной организатором МСИ.

Задачей каждого Участника будет выполнение работ по испытаниям предоставленного  контрольного  образца  и оформление протокола испытаний в соответствии с формой,  установленной в испытательной лаборатории.

В рамках Программы № 10 проверяется оснащение испытательной лаборатории необходимыми средствами измерения и испытательным оборудованием, а также пригодность используемой в лаборатории  методики испытаний и умения исполнителей  работ выполнять испытания предоставленных контрольных образцов.

Участие в сличительных испытаниях по Программе № 10 принимают предприятия (испытательные лаборатории системы обязательного подтверждения соответствия в области связи),  аккредитованные в установленном порядке на проведение работ по испытаниям аккумуляторов свинцово-кислотных , подавшие заявку на участие в программе и заключившие договор на участие в МСИ с организатором МСИ (Ассоциация «Связь»).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Организационно-техническое обеспечение.

Общую координацию работ по Программе МСИ  осуществляет Координатор Программы – Кондрашов Сергей Федорович – Генеральный директор Ассоциации «Связь».

Телефон : (495) 673 29 22

E-mail: ICSvyz@yandex.ru

Технический	исполнитель	Программы	– Организатор МСИ Ассоциация «Связь».

Ген. директор – Кондрашов Сергей Федорович.

Телефон: (495) 673-29-22, Факс (495) 673-29-22.

E-mail: info@assert.ru

Сайт Ассоциации «Связь»: http://www.assert.ru

Задачами  Технического  исполнителя  являются:

а) Методическое обеспечение межлабораторных сличительных испытаний (МСИ)  на соответствие требований НПА, обработка результатов межлабораторных сличительных испытаний в соответствии с Методикой оценки результатов МСИ ( на основе  Р 50.2.011-2005 ГСИ. «Проверка квалификации испытательных (измерительных) лабораторий, осуществляющих испытания веществ, материалов и объектов окружающей среды,  посредством межлабораторных сличений»).

б) Подготовка контрольных образцов оборудования связи.

в) Предоставление контрольных образцов Участникам МСИ.

г) Сбор информации при подготовке и по результатам испытаний у Участников Программы:

- оформленная заявка-анкета на участие в МСИ (приложение 1)  направляется в Ассоциацию «Связь» почтой или электронной почтой (скан);

- протоколы измерений по результатам МСИ  направляются в Ассоциацию «Связь» почтой с сопроводительной организации -участника.

д) Консультации Участников МСИ по порядку выполнения Программы Испытаний по телефону.

е) Подготовка и утверждение итогового отчета по результатам сличительных испытаний.

ж) Размещение  информации об МСИ испытательных лабораторий, выполняющих работы по подтверждению соответствия в области связи,  на сайте Ассоциации «Связь».

## По Программе № 1 контрольный образец для межлабораторных сличительных испытаний (смартфон Nokia, модель 7 Plus TA-1046 DS, версия ПО Android 8.0.0). Участник МСИ  по разработанной для МСИ и утвержденной организатором МСИ методике,  проводит испытания контрольного образца. Протокол испытаний,   передается и хранится у организатора МСИ до их завершения и подведения итогов МСИ.

Обработка результатов МСИ проводится путем сличения характеристик контрольного образца, полученных организатором МСИ,  с результатами испытаний контрольного образца, проведенных участниками МСИ в соответствии с утвержденной Организатором МСИ методикой и методикой,  используемой в лаборатории Участника МСИ.

## По Программе № 2  контрольный образец для межлабораторных сличительных испытаний (Цифровая Радиорелейная станция (РРС) 9500- MPR  диапазона 7 ГГц, производства компании Алкатель-Люсент ). Участник МСИ,  по разработанной для МСИ и утвержденной организатором МСИ методике,  проводит испытания контрольного образца. Протокол испытаний,    передается и хранится у организатора МСИ до их завершения и подведения итогов МСИ.

Обработка результатов МСИ проводится путем сличения результатов испытаний контрольного образца, полученных организатором МСИ с результатами испытаний контрольного образца, проведенных участниками МСИ в соответствии с утвержденной Организатором МСИ методикой и методикой,  используемой в лаборатории Участника МСИ.

## По Программе № 3  контрольный образец для межлабораторных сличительных испытаний (конвертор интерфейсов ( T1/E1 TP to Fiber Media Controller ). Участник МСИ,  по разработанной для МСИ и утвержденной организатором МСИ методике,  проводит испытания контрольного образца. Протокол испытаний,    передается и хранится у организатора МСИ до их завершения и подведения итогов МСИ.

Обработка результатов МСИ проводится путем сличения результатов испытаний контрольного образца, полученных организатором МСИ с результатами испытаний контрольного образца, проведенных участниками МСИ в соответствии с утвержденной Организатором МСИ методикой и методикой,  используемой в лаборатории Участника МСИ.

## По Программе № 4. контрольный образец для межлабораторных сличительных испытаний (500 метровый оптоволоконный кабель, наружной прокладки без бронепокровов, 24-х волоконный). Участник МСИ,  по разработанной для МСИ и утвержденной организатором МСИ методике,  проводит испытания контрольного образца. Протокол испытаний,    передается и хранится у организатора МСИ до их завершения и подведения итогов МСИ.

Обработка результатов МСИ проводится путем сличения результатов испытаний контрольного образца, полученных организатором МСИ с результатами испытаний контрольного образца, проведенных участниками МСИ в соответствии с утвержденной Организатором МСИ методикой и методикой,  используемой в лаборатории Участника МСИ.

## По Программе № 5. контрольный образец для межлабораторных сличительных испытаний (беспроводная точка доступа hAP ac3, S/N: D96C0C062570/034, версия ПО: 0VEL-A5G9). Участник МСИ,  по разработанной для МСИ и утвержденной организатором МСИ методике,  проводит испытания контрольного образца. Протокол испытаний,    передается и хранится у организатора МСИ до их завершения и подведения итогов МСИ.

Обработка результатов МСИ проводится путем сличения результатов испытаний контрольного образца, полученных организатором МСИ с результатами испытаний контрольного образца, проведенных участниками МСИ в соответствии с утвержденной Организатором МСИ методикой и методикой,  используемой в лаборатории Участника МСИ.

## По Программе № 6. контрольный образец для межлабораторных сличительных испытаний (аккумулятор свинцово-кислотный герметизированный DELTA DTM 1233). Участник МСИ,  по разработанной для МСИ и утвержденной организатором МСИ методике,  проводит испытания контрольного образца. Протокол испытаний,    передается и хранится у организатора МСИ до их завершения и подведения итогов МСИ.

Обработка результатов МСИ проводится путем сличения результатов испытаний контрольного образца, полученных организатором МСИ с результатами испытаний контрольного образца, проведенных участниками МСИ в соответствии с утвержденной Организатором МСИ методикой и методикой,  используемой в лаборатории Участника МСИ.

## По Программе № 7. контрольный образец для межлабораторных сличительных испытаний (оптический разветвитель 1х8 PLC Splitter, S/N: K1803000353, (предназначенный для использования в качестве разветвителя оптических сигналов, для разделения одного входного сигнала на несколько выходных) Участник МСИ,  по разработанной для МСИ и утвержденной организатором МСИ методике,  проводит испытания контрольного образца. Протокол испытаний,    передается и хранится у организатора МСИ до их завершения и подведения итогов МСИ.

## По Программе № 8. контрольный образец для межлабораторных сличительных испытаний (точка доступа для беспроводной передачи данных  MikroTik SN: 731406С1485D/639, (предназначена для использования на сети связи общего пользования в качестве точки доступа для беспроводной передачи данных технологии открытых систем.) Участник МСИ,  по разработанной для МСИ и утвержденной организатором МСИ методике,  проводит испытания контрольного образца. Протокол испытаний,    передается и хранится у организатора МСИ до их завершения и подведения итогов МСИ.

## По Программе № 9. контрольный образец для межлабораторных сличительных испытаний: кроссовая рамка SN: С01499, (предназначена для использования на сети связи общего пользования в качестве кроссового оборудования), Участник МСИ,  по разработанной для МСИ и утвержденной организатором МСИ методике,  проводит испытания контрольного образца. Протокол испытаний,    передается и хранится у организатора МСИ до их завершения и подведения итогов МСИ.

## По Программе № 10. контрольный образец для межлабораторных сличительных испытаний: аккумулятор герметичный свинцово-кислотный DELTA SN: M5XEV22.  Участник МСИ,  по разработанной для МСИ и утвержденной организатором МСИ методике,  проводит испытания контрольного образца. Протокол испытаний,    передается и хранится у организатора МСИ до их завершения и подведения итогов МСИ.

Обработка результатов МСИ проводится путем сличения результатов испытаний контрольного образца, полученных организатором МСИ с результатами испытаний контрольного образца, проведенных участниками МСИ в соответствии с утвержденной Организатором МСИ методикой и методикой,  используемой в лаборатории Участника МСИ.

Все  контрольные образцы нумеруются  и регистрируются в реестре

контрольных образцов, который ведет организатор МСИ.

Финансовое обеспечение.

Участие в Межлабораторных сличительных испытаниях платное.

Прейскурант цен приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Участник Программы должен оформить заявку (приложение 1 к настоящей Программе) и переслать её организатору МСИ (Ассоциация «Связь»).

Организатор МСИ заявки выставит счет на участие в Межлабораторных Сличительных Испытаниях и (при  необходимости) подготовит договор. Счет и договор будут высланы в адрес Участника по факсу и почтой.

Заявитель на участие в Программе должен оплатить счёт за участие в межлабораторных сличительных испытаниях.

После оплаты счета (подписания договора) в адрес Участника Программы  будет направлена нормативная документация (НПА и методика испытаний) и согласован порядок получения контрольного образца для выполнения МСИ.

Участник Программы в течение не более 20 рабочих дней после получения контрольного образца должен провести измерения контрольного образца. Измерения должны проводиться в штатном режиме в соответствии с порядком и методикой используемыми в испытательной лаборатории участника программы (протокол 1) и методикой, предоставленной организатором МСИ (протокол 2).

Результаты измерений, оформленные в виде 2-х протоколов испытаний –измерений (по форме принятой в испытательной лаборатории Участника программы), должны быть переданы в адрес организатора МСИ в течение 25 рабочих дней с момента получения контрольного образца.

ЗАВЕРШЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

Все МСИ, согласно настоящей программы,  завершаются до 18 декабря 2024 года*. Протоколы испытаний-измерений, поступившие в адрес Ассоциации «Связь» после установленного срока завершения МСИ не рассматриваются.

Ассоциация «Связь» в срок до 30-го декабря 2024 г*. обрабатывает  поступившие  Протоколы, подводит итоги МСИ  и формирует Итоговый отчет. Итоговый отчет представляется на утверждение Президиуму Ассоциации «Связь» и после утверждения публикуется на сайте Ассоциации «Связь»  www.assert.ru.

Участникам, успешно прошедшим Сличительные испытания, выдаются свидетельства об успешном участии в программе МСИ.

* Сроки по завершению испытаний и обработке их результатов могут быть скорректированы по решению Президиума Ассоциации «Связь».

Приложение 1.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ (МСИ)   ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ.

1.Испытательная лаборатория (центр)_____________________________________________

(наименование, адрес,  номер аттестата аккредитации)

изъявляет желание принять участие в межлабораторных сличительных испытаниях  по Программе № ___, Программе № ___, Программе № ____,  (указать номера Программ)

2. Как Участники, мы осведомлены о том, что

а) наша лаборатория на дату начала осуществления Программы должна иметь поверенные установленным порядком СИ и аттестованное ИО  и удовлетворять требованиям, предъявляемым к лабораториям (центрам), проводящим работы по испытаниям оборудования связи в системе обязательного подтверждения соответствия в области связи.

б) установленные Правила организации и проведения МСИ, должны быть соблюдены неукоснительно.

г) должен быть заключен и оплачен до начала МСИ  договор  с Организатором МСИ  по счету организатора МСИ.

Подписи:

Директор (Начальник испытательного центра)

Бухгалтер (гл. бухгалтер)

Приложение 2

Стоимость участия в Межлабораторных сличительных испытаниях для организаций- членов Ассоциации «Связь».

| По Программе № 1 | 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей, в том числе НДС(20%) 3 500 руб. (Три тысячи пятьсот) рублей. |
| --- | --- |
| По Программе № 2 | 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей, в том числе НДС(20%) 3 500 руб. (Три тысячи пятьсот) рублей. |
| По Программе № 3 | 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей, в том числе НДС(20%) 3 500 руб. (Три тысячи пятьсот) рублей. |
| По Программе № 4 | 42 000 (Сорок две тысячи) рублей, в том числе НДС(20%) 7000 (Семь тысяч) рублей. |
| По Программе № 5 | 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей, в том числе НДС(20%) 3 500 руб. (Три тысячи пятьсот) рублей. |
| По Программе № 6 | 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей, в том числе НДС(20%) 3 500 руб. (Три тысячи пятьсот) рублей. |

Стоимость участия в Межлабораторных сличительных испытаниях для организаций,  не являющихся  членами  Ассоциации «Связь».

| По Программе № 1 | 42 000 (Сорок две тысячи) рублей, в том числе НДС(20%) 7000 (Семь тысяч) рублей. |
| --- | --- |
| По Программе № 2 | 42 000 (Сорок две тысячи) рублей, в том числе НДС(20%) 7000 (Семь тысяч) рублей. |
| По Программе № 3 | 42 000 (Сорок две тысячи) рублей, в том числе НДС(20%) 7000 (Семь тысяч) рублей. |
| По Программе № 4 | 84 000 (Восемьдесят четыре) рублей, в том числе НДС(20%) 14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей. |
| По Программе № 5 | 42 000 (Сорок две тысячи) рублей, в том числе НДС(20%) 7000 (Семь тысяч) рублей. |
| По Программе № 6 | 42 000 (Сорок две тысячи) рублей, в том числе НДС(20%) 7000 (Семь тысяч) рублей. |

Реквизиты Организатора МСИ:

Ассоциация «Связь»

- 111024, г.Москва, ул. Авиамоторная, д.8а, стр.1

- ИНН 7734188849

- КПП 772201001

Р/с 40703810638120100588

в ПАО «Сбербанк России» г.Москва

БИК 044525225

к/с 30101810400000000225