## Ассоциация организаций, осуществляющих деятельность по  подтверждению соответствия и стандартизации в области связи

## (Ассоциация «Связь»)

## УТВЕРЖДЕНО

## Президиум Ассоциации «Связь»

## (протокол  от 08 ноября 2018г)

## Внесены изменения

## (протокол от 27 октября 2022 г)

## Правила организации проведения межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаний  в области связи.

2018г.

### 1. Общие положения

Правила организации проведения межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаний в области связи (далее Правила), устанавливают  порядок планирования, подготовки образцов,  проведения и оценки результатов межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаний (далее МСИ) в области связи.

МСИ  в области связи,  организуются с целью подтверждения компетентности испытательных лабораторий путем проведения испытаний специально подготовленных Организатором МСИ  образцов оборудования связи.

Настоящие  Правила  организации МСИ в области связи   направлены на обеспечение методического  единства при  планировании, подготовке образцов оборудования связи, проведении МСИ  и   оценки их результатов, поддержания  качества и достоверности результатов испытаний  на должном уровне,  а также,  для целей подтверждения соответствия  критериям аккредитации при аккредитации и проведении процедуры подтверждения компетентности испытательных лабораторий (центров), осуществляющих  деятельность в системе обязательного  подтверждения  соответствия в области связи.

### 2. Область применения

2.1. Правила предназначены для организаций,  осуществляющих деятельность по подтверждению соответствия в области связи, которые хотят подтвердить свою компетентность, готовность к проведению испытаний оборудования связи, достоверность, точность,  и  воспроизводимость  получаемых результатов, а также для Организатора МСИ.

2.1.1. Организатором МСИ в области связи выступает Ассоциация организаций, осуществляющих деятельность по подтверждению соответствия и стандартизации в области связи (Ассоциация «Связь»,  далее Организатор).

2.1.2. Правила обязательны для исполнения Организатором МСИ  и Участниками системы межлабораторных сличительных испытаний в области связи.

2.1.3. Участие в МСИ в области связи  добровольное, инициируется подачей заявки и строится на основании договоров между Организатором и Участниками  МСИ.

2.2. Участник МСИ отвечает за обеспечение соответствующего качества проведения испытаний, их достоверность и своевременное предоставление результатов Организатору МСИ.

2.3. Организатор отвечает за разработку проекта  программы МСИ, подготовку и    рассылку (раздачу) образцов, а также организацию и проведение МСИ, оценку их результатов и  представление результатов МСИ Участнику, а также ведение и поддержание реестра контрольных образцов и Участников МСИ.

2.4. Данные по результатам обобщения, анализа МСИ являются основой для подготовки рекомендаций  испытательным лабораториям (центрам) по проведению корректирующих действий, направленных на повышение качества и достоверности результатов испытаний.

2.5. Испытательные  лаборатории (центры) могут ссылаться на положительные результаты участия в МСИ при осуществлении практической деятельности по подтверждению соответствия в области связи.

### 3. Настоящие  правилах подготовлены на основе следующих нормативных документов:

3.1. ГОСТ ISO/IEC 17025 – 2019  Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

3.2. Рекомендации по аккредитации  Р 50.4.006-2002 Межлабораторные сравнительные испытания при аккредитации и инспекционном контроле испытательных лабораторий.

3.3. Рекомендации Р 50.2.011-2005 ГСИ. «Проверка квалификации испытательных (измерительных) лабораторий, осуществляющих испытания веществ, материалов и объектов окружающей среды , посредством межлабораторных сличений»

3.4. ГОСТ Р 8.690—2009  (ILAC-G22:2004) Использование программ проверки квалификации посредством межлабораторных сравнительных испытаний при аккредитации испытательных лабораторий.

3.5. ГОСТ Р ИСО 13528-2010 Статистические методы. Применение при экспериментальной проверке компетентности посредством межлабораторных сличительных испытаний.

3.6. Приказ Минэкономразвития России от 26 октября 2020 г. № 707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие аккредитованного лица критериям аккредитации»

3.7 Приказ Росстандарта от 14.03.2014 № 341 «Об оценке компетентности организаций-провайдеров проверок квалификации лабораторий посредством межлабораторных сличений (межлабораторных сравнительных испытаний) состава и свойств продукции, веществ, материалов и объектов окружающей среды».

### 4. Порядок проведения МСИ

4.1. Межлабораторные сличительные испытания, проводимые в соответствии с настоящими Правилами, являются формой экспериментальной проверки качества, достоверности, точности и воспроизводимости  результатов проводимых  испытательными лабораториями (центрами) испытаний оборудования связи, с целью определения готовности организаций, осуществляющих деятельность  по подтверждению соответствия в области связи, к проведению испытаний, и подтверждению соответствия критериям аккредитации.

4.1.1. МСИ являются формой проверки готовности и уровня квалификации специалистов по заявленному  лабораторией  Участника направлению испытаний оборудования связи.

4.2. Разработка и содержание программы межлабораторных сличительных испытаний.

4.2.1. Программу МСИ разрабатывает Организатор МСИ. При планировании  МСИ учитывают область деятельности и аккредитации лабораторий  Участников, используемые ими методы испытаний, а также типы испытываемого оборудования связи.

4.2.2. Программы  МСИ   должны  охватывать основные направления деятельности Участников по подтверждению соответствия в области связи.

4.2.3. Программу  проведения МСИ на текущий год утверждает Президиум Ассоциации «Связь».  Программа  МСИ должна содержать указание на количество программ по направлениям  и   виды оборудования связи.

4.2.4. Программа МСИ может корректироваться с учетом возможности и стоимости приобретения (аренды), условий доставки образцов (оборудования связи) для испытаний, а также количества заявок лабораторий- Участников МСИ.

4.2.5. Организация становится Участником МСИ после подачи заявки на участи в МСИ и  подписания и оплаты  договора об участии в МСИ.

4.3. Организатор МСИ обеспечивает приобретение (аренду) образца оборудования связи. Обеспечивает его направление в  лабораторию*,  которая (на основе договора между Организатором и  лабораторией) выполняет работы по подготовке МСИ, а именно:

- разрабатывает  методику испытаний контрольного образца на соответствие требованиям НПА и направляет ее Организатору МСИ для утверждения;

- проводит испытания контрольного образца с целью получения  значений характеристик контрольного образца;

- составляет протокол испытаний контрольного образца;

-направляет контрольный образец и протокол испытаний контрольного образца Организатору МСИ.

*аккредитованная лаборатория, которая предоставляет  значения  контролируемых характеристик образца для МСИ.

Организатор МСИ обеспечивает рассылку образца  и методику испытаний,   утвержденную Организатором,  Участникам МСИ.  Рассылка (доставка) образца и методики испытаний проводится любым способом (почтой, нарочным) гарантирующим сохранение свойств направляемого  образца.

4.4. Участник,  при получении образца,   оформляет акт приемки-передачи  в письменной форме, затем, в течение рабочего дня, по электронной почте или факсу известить Организатора о дате и времени  проведения испытаний, ФИО и должность исполнителей. При этом, общий срок проведения испытаний не может превышать 20 рабочих дней.

4.4.1.При обнаружении нарушений условий доставки, упаковки образца, Участником МСИ должен быть составлен акт, в котором отражаются выявленные недостатки. В этом случае образец возвращается вместе с актом о выявленных недостатках Организатору в течение  2-х рабочих дней  с момента получения образца (для организаций,  размещенных в г.Москве и Московской области) и в течении недели для иногородних организаций.

4.5. Участник обязан не позднее 2-х рабочих дней  после окончания испытаний тестируемого образца представить Организатору их результаты (скан протокола) по электронной почте.  Оригинал протокола досылается почтой или доставляется с курьером.

### 5. Требования к образцам для испытаний при проведении межлабораторных сличительных испытаний

5.1. Подготовку и рассылку (доставку)  контрольного образца  (оборудование связи)  для испытаний осуществляет Организатор,  в соответствии с Программой  проведения МСИ и договором на участие в МСИ между Организатором и Участником МСИ. При этом контрольный образец сопровождается  кратким описанием и методикой испытаний,  утвержденной Организатором.  Приемка – передача образца и документации к нему  оформляется актом.

5.1.1. Ответственность за правильную подготовку,  упаковку и рассылку образца несет  Организатор МСИ.

5.2. Каждый экземпляр образца, направляемый Участникам МСИ, должен иметь этикетку, содержащую обозначение  образца.

5.3. После проведения испытаний и предоставления Организатору скана оформленного протокола испытаний, Участник МСИ возвращает образец, краткое описание и методику испытаний Организатору в срок не позднее 2-х рабочих дней (в случае размещения Участника в г. Москве и Московской области) и не позднее 5 рабочих дней в случае иногороднего размещения Участника. Приемка – передача образца и документации к нему  оформляется актом.

### 6. Обработка и анализ результатов межлабораторных сличительных испытаний

6.1. Участники МСИ проводят испытания в соответствии  с методикой, полученной от  Организатора и собственной методикой используемой участником МСИ (утвержденной участником МСИ).

6.2. Участник оформляет полученные  результаты протоколами в соответствии с  установленной  в лаборатории формой  и высылает сканы  протоколов   по электронной почте, указанной в сопроводительных документах, Организатору, с последующей доставкой оригиналов документов почтой или доставкой курьером.

6.2.1. При проведении испытаний Участник обязан соблюдать сроки проведения испытаний,  определенные настоящими Правилами.  При несоблюдении сроков, результат МСИ будет признан Организатором неудовлетворительным.

6.3. Организатор, после получения результатов испытаний (протоколов) проводит их обработку в соответствии с прилагаемой методикой (приложение 3). Срок обработки материалов не должен превышать 20 дней.

6.3.1. Полученные  результаты Организатор оформляет в виде сводной таблицы, содержащей сравнение результатов указанных в протоколах  Участника МСИ с  значениями характеристик оборудования.

6.4. В случае успешного прохождения МСИ, Организатор направляет Участнику свидетельство о выполнении программы  МСИ.

6.5. В случае  неудовлетворительных результатов  МСИ Организатор  запрашивает у  Участника МСИ объяснение о возможных причинах  ошибок и   выносит  решение в отношении этого Участника, а именно:

- устанавливает срок (но не более 1 месяца)  для проведения корректирующих мероприятий и устранения возникших недостатков с предоставлением письменного отчета об их устранении;

- в случае не своевременного представления отчёта о проведённых мероприятиях Организатор доводит до сведения Президиума Ассоциации «Связь»   сведения о не прохождении Участником раунда МСИ и о не представлении отчёта.

6.6.  По решению Президиума Ассоциации «Связь» может быть сделана повторная  рассылка  образца   после получения Организатором отчета о проведении Участником корректирующих мероприятий. При повторном получении  неудовлетворительных результатов  Президиумом Ассоциации «Связь» может быть принято решение о направлении Участнику  просьбы об исключении данных видов испытаний из области аккредитации организации.

### 7. Документация по МСИ

7.1. Вся документация по проведению межлабораторных сличительных испытаний хранится у Организатора не менее трёх лет.

7.2. Организатор и Участники МСИ несут установленную законом ответственность за разглашение конфиденциальной информации.

8. Приложения.

8.1. Форма заявки на участие в МСИ (Приложение 1).

8.2. Методика оценки результатов МСИ (Приложение 2).

Приложение 1.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ (МСИ)   ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ.

1.Испытательная лаборатория (центр)_____________________________________________

(наименование, адрес,  номер аттестата аккредитации)

изъявляет желание принять участие в межлабораторных сличительных испытаниях  по Программе № ___, Программе № ___, Программе № ____,  (указать номера Программ)

2. Как Участники, мы осведомлены о том, что

а) наша лаборатория на дату начала осуществления Программы должна иметь поверенные установленным порядком СИ и аттестованное ИО  и удовлетворять требованиям, предъявляемым к лабораториям (центрам), проводящим работы по испытаниям оборудования связи в системе обязательного подтверждения соответствия в области связи.

б) установленные Правила организации и проведения МСИ, должны быть соблюдены неукоснительно.

г) должен быть заключен и оплачен до начала МСИ  договор  с Организатором МСИ  по счету организатора МСИ.

Подписи:

Директор (Начальник испытательного центра)

Бухгалтер (гл. бухгалтер)